**Pressemitteilung**
15. April 2022

Ihr Ansprechpartner
Anja Leipold
Telefon 07131 610-1013
anja.leipold@zeag-energie.de

Unser Zeichen
ZC/Lei

Datum
15. April 2022

ZEAG Energie AG | Postfach 1651 | 74006 Heilbronn

Kurzschluss in externer Hochspannungsleitung

Heilbronn. Ausgelöst durch einen Kurzschluss in einer Freileitung im Gebiet Bad Friedrichshall war es in den frühen Abendstunden des 15. April 2022 zu einem kurzzeitigen Spannungseinbruch gekommen.

Die Schutztechnik sorgte für eine ordnungsgemäße Trennung der Stromproduktionsanlagen vom Netz, um Schäden zu verhindern. Die Energieerzeugungsanlagen wurden umgehend neu gestartet und die Versorgung wieder hergestellt. Betroffen waren dabei auch Versorgunggebiete der NHF.

Als ursächlich für den Kurzschluss gilt nach derzeitigem Stand eine Abdeckfolie aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, die in die Freileitung geraten war.